Julho / 2019

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Ministério de Minas e Energia

Ministro

Bento Albuquerque

Secretário-Executivo

Marisete Fátima Dadald Pereira

Secretário de Energia Elétrica

Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino

Diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Guilherme Silva de Godoi

Equipe Técnica

Igor Souza Ribeiro (Coordenação)

Bianca Maria Matos de Alencar Braga

Eduardo Vinicius Acunha Xavier

João Daniel de Andrade Cascalho

Jorge Portella Duarte

Jovelino Caetano Braz Junior

Juliana Oliveira do Nascimento

Luis Felipe Marcelino Nolasco

Marlian Leão de Oliveira

Victor Protazio da Silva

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 6º andar

70.065-900 – Brasília - DF

http://www.mme.gov.br

Boletim publicado em:  http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Abril / 2017

Boletim Mensal

de Monitoramento

do Sistema Elétrico Brasileiro

Julho/ 2019

SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	1

2.	CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS	2

2.1.	Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil	2

2.2.	Energia Natural Afluente Armazenável	3

2.3.	Energia Armazenada	5

3.	INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8

3.1.	Principais Intercâmbios Verificados	8

4.	MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA	9

4.1.	Consumo de Energia Elétrica	9

4.2.	Demandas Máximas	11

4.3.	Demandas Máximas Mensais	11

5.	CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	13

6.	LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	14

7.	EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	15

7.1.	Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração	15

7.2.	Previsão da Expansão da Geração	16

7.3.	Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão	17

7.4.	Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão	17

7.5.	Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão	18

7.6.	Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação	18

8.	PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	19

8.1.	Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro	19

8.2.	Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional	20

8.3.	Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados	20

8.4.	Geração Eólica	21

9.	CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO	22

10.	ENCARGOS SETORIAIS	23

11.	DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO	26

11.1.	Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	26

11.2.	Indicadores de Continuidade	27

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de junho de 2019 – Brasil.	2

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	3

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.	3

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.	4

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.	4

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	6

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.	6

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.	7

Figura 9. EAR: Subsistema Norte.	7

Figura 10. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.	9

Figura 11. Demandas máximas mensais: SIN.	11

Figura 12. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.	11

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.	12

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.	12

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.	12

Figura 16. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.	14

Figura 17. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.	14

Figura 18. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.	19

Figura 19. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.	21

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.	21

Figura 21. Evolução do CMO verificado no mês.	22

Figura 22. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.	23

Figura 23. Encargos Setoriais: Segurança Energética.	24

Figura 24. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.	24

Figura 25. Encargos Setoriais: Deslocamento Hidráulico.	24

Figura 26. Encargos Setoriais: Reserva Operativa.	25

Figura 27. Encargos Setoriais: Importação de energia.	25

Figura 28.Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.	27

Figura 29. DEC do Brasil.	28

Figura 30. FEC do Brasil.	28

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.	5

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN	5

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.	9

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.	10

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.	10

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.	11

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.	13

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.	14

Tabela 9. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.	15

Tabela 10. Previsão da expansão da geração (MW).	16

Tabela 11. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.	17

Tabela 12. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.	17

Tabela 13. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.	18

Tabela 14. Previsão da expansão da capacidade de transformação.	18

Tabela 15. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.	20

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.	20

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.	26

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.	26

Tabela 19. Evolução do DEC em 2019.	27

Tabela 20. Evolução do FEC em 2019.	27

SUMÁRIO EXECUTIVO

Os principais destaques relacionados à operação e à expansão do sistema elétrico apresentados nesse Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro foram:

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS: Nos subsistemas, foram verificadas as seguintes ENA brutas: 85% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 64% MLT no Sul, 47% MLT no Nordeste e 84% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 84% MLT, 57% MLT, 46% MLT e 79% MLT, respectivamente.

Energia Armazenada: No mês de junho de 2019, observou-se deplecionamento de 2.4 p.p. no reservatório equivalente do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, 12,7 p.p. no subsistema Sul, 2,8 p.p. no subsistema Nordeste e 1,9 p.p. no subsistema Norte.

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA: Em junho de 2019, o consumo de energia elétrica atingiu 46.269 GWh, considerando autoprodução e perdas, valor 7,8% abaixo do verificado no mês anterior e cerca de 0,6% acima do verificado em junho de 2018. As classes industrial e comercial apresentaram um acréscimo de 1,7% e 2,2%, respectivamente, em relação ao mês de junho de 2018. Já as classes residencial e rural apresentaram um decréscimo de 0,4% e 1,5%, respectivamente, em relação ao mesmo mês do ano anterior.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO: No mês de julho de 2019, a capacidade instalada total de geração de energia elétrica do Brasil atingiu 167.089 MW, considerando a geração distribuída - GD. Em comparação ao mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo de 6.445 MW

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO: No mês de julho não houve entrada em operação de novas linhas de transmissão e houve entrada em operação de 525 MVA de capacidade de transformação. Em relação à capacidade instalada de geração, foram acrescentados 25 MW no mês de julho. O ano de 2019 apresenta um acumulado de expansão de 2.231 km de linhas de transmissão, de 9.772 MVA de capacidade de transformação na Rede Básica e de 3.346 MW de capacidade instalada de geração de energia elétrica.

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: No mês de junho, as energias renováveis foram responsáveis por 90,2% do total de energia elétrica produzido no Brasil e a geração solar cresceu cerca de 50% em comparação com o verificado no mesmo mês do ano anterior.

ENCARGOS SETORIAIS: Os Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em junho de 2019 foi de R$ 79,3 milhões, montante inferior ao dispendido no mês anterior (R$ 196,7 milhões).

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro: No mês de julho de 2019, foram verificadas cinco ocorrências no sistema elétrico brasileiro com interrupção de cargas superior a 100 MW por mais de dez minutos, totalizando 816 MW de corte de carga. Dessas, três foram no estado de Roraima, não interligado ao SIN, totalizando 357 MW de cargas interrompidas.

As informações apresentadas neste Boletim referem-se a dados consolidados até o dia 31 de julho de 2019, exceto quando indicado.

O Subsistema Sudeste/Centro-Oeste é composto pelos estados das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia. O Subsistema Sul é composto pelos estados da Região Sul. O Subsistema Nordeste é composto pelos estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão. O Subsistema Norte é composto pelos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá.

CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

No mês de julho, foram verificadas as seguintes ENA brutas por subsistema: 85% MLT no Sudeste/Centro-Oeste, 64% MLT no Sul, 47% MLT no Nordeste e 84% MLT no Norte, das quais foram armazenáveis 84% MLT, 57% MLT, 46% MLT e 79% MLT, respectivamente.

Destaca-se que as temperaturas mínimas e máximas ficaram abaixo e em torno da média em todas as regiões do país. Além disso, predominou no país cenário de chuvas abaixo da média nas principais bacias do SIN. Nas bacias do Rio Iguaçu, do Rio Paranapanema e do Rio Doce, foram registradas precipitações significativamente abaixo da média.

Anomalia de Precipitação no Mês – Brasil

Figura 1. Anomalia de precipitação (mm) no mês de julho de 2019 – Brasil.

Os totais de precipitação por bacia hidrográfica podem ser acessados no site: http://energia1.cptec.inpe.br/                         Fonte: CPTEC/INPE

Energia Natural Afluente Armazenável

Figura 2. ENA Armazenável: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 3. ENA Armazenável: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 4. ENA Armazenável: Subsistema Nordeste.

Figura 5. ENA Armazenável: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

Energia Armazenada

No mês de junho de 2019, observou-se deplecionamento de 2.4 p.p. no reservatório equivalente do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, 12,7 p.p. no subsistema Sul, 2,8 p.p. no subsistema Nordeste e 1,9 p.p. no subsistema Norte.

Tabela 1. Energia Armazenada nos Subsistemas do SIN.

A coordenação hidráulica das usinas da bacia do rio São Francisco foi efetuada conforme orientações do Grupo de Acompanhamento da Operação dos Reservatórios do Rio São Francisco, coordenado pela Agência Nacional de Águas – ANA, sendo o intercâmbio de energia e as gerações eólica e térmica locais responsáveis pelo fechamento do balanço energético da região Nordeste. O nível de armazenamento ao final do mês de julho de 2019 foi de 43,5% na UHE Sobradinho e de 74,0% na UHE Três Marias.

Com relação aos principais reservatórios do SIN, que apresentaram deplecionamento, destacam-se os reservatórios da UHE Três Marias (5,5 p.p.) e da UHE Itumbiara (4,0 p.p.). Em relação aos reservatórios que apresentaram replecionamento, estão os reservatórios da UHE Ilha Solteira (14,0 p.p.) e da UHE Capivara (2,2 p.p.).

Tabela 2. Níveis de armazenamento nos principais reservatórios do SIN

Fonte dos dados: ONS

Figura 6. EAR: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Figura 7. EAR: Subsistema Sul.

Fonte dos dados: ONS

Figura 8. EAR: Subsistema Nordeste.

Figura 9. EAR: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

INTERCÂMBIOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Principais Intercâmbios Verificados

Em julho de 2019, o subsistema Norte manteve o perfil exportador, diminuindo, porém, o montante para            1.586 MWmédios, valor inferior ao mês anterior (3.787 MWmédios).

O subsistema Nordeste diferentemente do comportamento dos meses anteriores, apresentou perfil exportador em um total de 806 MWmédios, ante a importação de 104 MWmédios verificados no mês anterior, em função, dentre outros aspectos, do bom desempenho da geração eólica do mês de julho de 2019.

O subsistema Sul também adquiriu perfil exportador de energia no mês de julho de 2019, com montante verificado de 425 MWmédios, ante importação de 375 MWmédios em junho de 2019.

O subsistema Sudeste/Centro-Oeste manteve perfil importador, atingindo 2.392 MWmédios, ante importação de 3.683 MWmédios no mês anterior.

Devido à suspensão do fornecimento oriundo da Venezuela, o estado de Roraima está sendo abastecido pela geração térmica local desde o dia 7 de março, não tendo havido, portanto, intercâmbio internacional de energia elétrica com a Venezuela em julho.

Em relação aos intercâmbios internacionais na região Sul, no mês de julho de 2019 houve exportação de cerca de 18 MWmédios.

Fonte dos dados: ONS / Eletronorte

MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica

Em junho de 2019, o consumo de energia elétrica atingiu 46.269 GWh, considerando autoprodução e perdas, valor 7,8% abaixo do verificado no mês anterior e cerca de 0,6% acima do verificado em junho de 2018. Desconsiderando a parcela “Perdas e Diferenças”, houve variação mensal de 5,6% do consumo total entre maio e junho de 2019.

As classes industrial e comercial apresentaram um acréscimo de 1,7% e 2,2%, respectivamente, em relação ao mês de junho de 2018. Já as classes residencial e rural apresentaram um decréscimo de 0,4% e 1,5%, respectivamente, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Em relação ao comportamento da indústria, o acréscimo ora verificado em comparação com o ano anterior, decorreu, dentre outros fatores, da menor atividade verificada em 2018 em função da greve dos caminhoneiros e consequente base baixa no consumo cativo industrial. Atualmente, permanece o cenário de elevada ociosidade do parque produtivo industrial, sem sinalização aparente de evolução imediata.

Tabela 3. Consumo de energia elétrica no Brasil: estratificação por classe.

*

**

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo próprio das distribuidoras.

** As informações “Perdas e Diferenças” são obtidas considerando o cálculo do montante de carga verificada no SEB (SIN e Sistemas Isolados), abatido do consumo apurado mensalmente no país (consolidação EPE).

Dados contabilizados até junho de 2019.                                                                                                                                                Fonte dos dados: EPE/ONS

Figura 10. Consumo de energia elétrica no mês e acumulado em 12 meses.

Dados contabilizados até junho de 2019.

* Referência: http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/resenha-mensal-do-mercado-de-energia-eletrica. Considera autoprodução circulante na rede.

*

Tabela 4. Consumo médio de energia elétrica por classe de consumo.

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até junho de 2019.

Tabela 5. Unidades consumidoras no Brasil: estratificação por classe.

*

* Em Demais Classes estão consideradas Poder Público, Iluminação Pública, Serviço Público e consumo próprio das distribuidoras.

Dados contabilizados até junho de 2019.                                                                                                                                                      Fonte dos dados: EPE

Demandas Máximas

Em julho de 2019, não foi registrado recorde de demanda máxima no SIN e nos subsistemas.

Tabela 6. Demandas máximas no mês e recordes por subsistema.

Fonte dos dados: ONS

Demandas Máximas Mensais

Figura 11. Demandas máximas mensais: SIN.

Figura 12. Demandas máximas mensais: Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

Fonte dos dados: ONS

Figura 13. Demandas máximas mensais: Subsistema Sul.

Figura 14. Demandas máximas mensais: Subsistema Nordeste.

Figura 15. Demandas máximas mensais: Subsistema Norte.

Fonte dos dados: ONS

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de julho de 2019, a capacidade instalada total* de geração de energia elétrica do Brasil atingiu               167.089 MW, considerando a geração distribuída - GD. Em comparação ao mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo de 6.445 MW, sendo 3.720 MW de geração de fonte hidráulica, 1.944 MW de fonte eólica e 1.472 MW de fonte solar. Ao mesmo tempo, houve um decréscimo de 691 MW de fontes térmicas, que inclui o descomissionamento da UTE Presidente Médici, movida a carvão. A geração distribuída fechou o mês de julho de 2019 com 1.142 MW instalados em 93.599 unidades, representando 0,7% da matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica.

As fontes renováveis representaram 83,2% da capacidade instalada de geração de energia elétrica brasileira em julho de 2019 (Hidráulica + Biomassa + Eólica + Solar).

***

Tabela 7. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil.

**

* Os valores de capacidade instalada referem-se à capacidade instalada fiscalizada apresentada pela ANEEL no Banco de Informações de Geração - BIG, adicionados aos montantes das usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL e às informações publicadas pela Agência sobre geração distribuída (mini e micro geração), conforme disponível em: www.aneel.gov.br/scg/gd . Além dos montantes apresentados, existe uma importação contratada de 5.650 MW com o Paraguai e de 200 MW com a Venezuela. São incluídas na matriz de capacidade instalada algumas usinas fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL e que, por isso, não são apresentadas no BIG/ANEEL. Algumas delas são térmicas com combustíveis desconhecidos e que por isso são incluídas como “Outros”.

** Inclui uma Central Geradora Undi-Elétrica - CGU (50 kW).

*** Inclui outras fontes fósseis (69 MW).

Fonte dos dados: ANEEL e MME (Dados BIG e GD do site da ANEEL – 01/08/2019)

Figura 16. Matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica do Brasil sem importação contratada.

Fonte dos dados: ANEEL e MME

*

LINHAS DE TRANSMISSÃO INSTALADAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Em julho de 2019, o sistema elétrico brasileiro atingiu 147.774 km de linhas de transmissão, das quais a participação do sistema de 230 kV representa 40% do total e o de 500 kV representa 35% do total.

Tabela 8. Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB.

Figura 17. Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB.

*

EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Entrada em Operação de Novos Empreendimentos de Geração

Em julho de 2019 foram concluídos e incorporados ao Sistema Elétrico Brasileiro 25 MW de geração:

- PCH Barrinha - UGs: 1 a 2, total de 3,33 MW, em Santa Catarina. CEG: PCH.PH.SC.034743-4.01;

- PCH Jacaré - UG: 2, de 4,5 MW, em Minas Gerais. CEG: PCH.PH.MG.028749-0.01;

- UEE GE Maria Helena - UGs: 3 e 5, total de 4,2 MW, no Rio Grande do Norte. CEG: EOL.CV.RN.030702-5.01;

- UFV Fazenda Esmeralda - UG: 14, de 2 MW, em Pernambuco. CEG: UFV.RS.PE.034305-6.01;

- UTE Asja Jaboatão - UGs: 1 a 8, total de 11,41 MW, em Pernambuco. CEG: UTE.RU.PE.0406430.01.

Tabela 9. Entrada em operação de novos empreendimentos de geração.

* Nesta seção estão incluídos todos os empreendimentos de geração cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de Despacho da ANEEL, para os ambientes de contratação regulada (ACR), livre (ACL), Sistemas Isolados, e que não são apenas para contabilização. Desta forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.                                                                                                                                                                       Fonte dos dados: MME / SEE

*

Previsão da Expansão da Geração

Tabela 10. Previsão da expansão da geração (MW).

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos vencedores dos leilões do ACR, com a entrada em operação conforme datas de tendência acordadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS, CCEE e EPE. Desta forma, a geração distribuída não é contemplada nesta seção.

Fonte dos dados: MME / SEE

*

Entrada em Operação de Novas Linhas de Transmissão

No mês de julho, não foi incorporado nenhum empreendimento de linha de transmissão ao SIN.

Tabela 11. Entrada em operação de novas linhas de transmissão.

* O MME, por meio da SEE/DMSE, monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados.                      Fonte dos dados: MME / ANEEL / ONS

*

Entrada em Operação de Novos Equipamentos em Instalações de Transmissão

Em relação à expansão da capacidade instalada de transformação nas subestações, no mês de julho de 2019 foram adicionados 525 MVA ao sistema de transmissão, com a entrada em operação dos seguintes equipamentos:

- TR3 500/138 kV – 450 MVA, na SE Neves (CEMIG-GT), em Minas Gerais;

- TR1 230/161 kV – 225 MVA, na SE Ipatinga 1 (CEMIG-GT), em substituição ao anterior de 150 MVA, em Minas Gerais.

Tabela 12. Entrada em operação de novos transformadores em instalações de transmissão.

Fonte dos dados: MME / ANEEL / NOS

No mês de julho de 2019, foram incorporados ao SIN cinco equipamentos de compensação de potência reativa:

- RE 500 kV, 180 Mvar  na SE Curral Novo do Piauí II (Iracema Transmissora), no Piauí;

- RE 500 kV, 100 Mvar na SE Rio das Éguas (TAESA), na Bahia;

- CS 500 kV, 203 Mvar na LT Gurupi /Peixe C1, em substituição ao antigo banco de compensação de 130 Mvar (ATE VII), no Tocantins;

- RE 345 kV, 100 Mvar na SE Itutinga (FURNAS), em Minas Gerais;

- RE 765 kV, 329 Mvar na SE Itaberá (FURNAS), em São Paulo.

*

Previsão da Expansão de Linhas de Transmissão

Na expansão de novas linhas de transmissão, destaca-se a previsão de entrada em operação em 2019 da LT CC 800 kV Xingu – Terminal Rio, que corresponde ao 2º bipolo de transmissão para o escoamento da energia gerada na região Norte e pela UHE Belo Monte, podendo transmitir até 4.000 MW.

No caso da expansão da capacidade instalada de transformação destaca-se, também para 2019, a previsão da entrada da subestação Fernão Dias (2.400 MVA) em São Paulo, para reforço do sistema de transmissão do Sudeste.

Tabela 13. Previsão da expansão de novas linhas de transmissão.

Fonte dos dados: MME / SEE

*

Previsão da Expansão da Capacidade de Transformação

Tabela 14. Previsão da expansão da capacidade de transformação.

Fonte dos dados: MME / SEE

* Nesta seção estão incluídos os empreendimentos monitorados pelo MME, por meio da SEE/DMSE, que correspondem aos outorgados pela ANEEL, com a entrada em operação conforme datas de tendência atualizadas nas reuniões do Grupo de Monitoramento da Expansão da Transmissão, coordenada pela SEE/DMSE, com participação da ANEEL, ONS e EPE.

**

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Matriz de Produção de Energia no Sistema Elétrico Brasileiro

No mês de junho de 2019, a geração hidráulica correspondeu a 70,8% do total gerado no país, valor 5,4 p.p. inferior ao verificado no mês anterior. A participação da geração eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil em junho representou 11,7%, valor 3,6 p.p. superior ao verificado no mês anterior. Já a participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em termos globais, representou 16,7%, valor 1,7 p.p. superior ao verificado no mês anterior.

As fontes renováveis representaram 90,2% da matriz de produção de energia elétrica brasileira em junho de 2019 (Hidráulica + Biomassa + Eólica + Solar).

Figura 18. Matriz de produção de energia elétrica no Brasil.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** A produção acumulada de energia elétrica não inclui a autoprodução.

*** Para elaboração da matriz de produção de energia elétrica no sistema elétrico brasileiro não foi considerada a informação da geração hidráulica dos sistemas isolados, em função da não disponibilização desta informação pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim.

Dados contabilizados até junho de 2019.                                                                                                                                                   Fonte dos dados: CCEE

**

Matriz de Produção de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional

Nos últimos 12 meses, comparativamente ao mesmo período anterior, verifica-se uma redução de 17,9% na produção de energia elétrica por fontes térmicas, sobretudo as relacionadas a combustíveis fósseis e a carvão. A geração solar cresceu mais de 80% nesse período.

Tabela 15. Matriz de produção de energia elétrica no SIN.

* Em Petróleo estão consideradas as usinas a óleo diesel, a óleo combustível e as usinas bicombustíveis.

** Os valores de produção incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Na geração hidráulica está incluída a produção da UHE Itaipu destinada ao Brasil.

Dados contabilizados até junho de 2019.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

Matriz de Produção de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados

O aumento expressivo da geração a gás nos Sistemas Isolados se deve à entrada em operação, em abril de 2019, da UTE Coari no Amazonas.

Tabela 16. Matriz de produção de energia elétrica nos sistemas isolados.

Para os meses de julho/2018 a junho/2019, a informação do montante de geração hidráulica dos sistemas isolados não foi disponibilizada pelos agentes à CCEE até o fechamento deste Boletim (PCH Jatapú). Destaca-se que estas informações referentes aos sistemas isolados passaram a ser disponibilizadas ao MME pela CCEE, e não mais pela Eletrobras, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.047/2017.

Dados contabilizados até junho de 2019.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

*

Geração Eólica

No mês de junho de 2019, o fator de capacidade médio das usinas eólicas das regiões Norte e Nordeste cresceu 14,6 p.p. com relação ao mês anterior, atingindo 50,3%, com total de 6.506 MWmédios de geração verificada no mês. O fator de capacidade médio da geração eólica na região Nordeste dos últimos 12 meses atingiu 41,1%, o que indica decréscimo de 1,1 p.p. em relação ao verificado no mesmo período anterior.

O fator de capacidade médio das usinas eólicas do Sul em junho de 2019 cresceu 3,43 p.p. em relação ao mês anterior, atingindo 31,0%, com total de geração verificada no mês de 634 MWmédios. O fator de capacidade médio da geração eólica na região Sul dos últimos 12 meses atingiu 32,7%, o que indica decréscimo de 0,5 p.p. em relação ao verificado no mesmo período anterior .

Figura 19. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Norte e do Nordeste.

Figura 20. Capacidade Instalada e Geração das Usinas Eólicas do Sul.

* Os valores de geração verificada apresentados não incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de gravidade. Revogações e Suspensões de Operação Comercial de Unidades Geradoras são abatidas da Capacidade Instalada apresentada.

** Incluída a UEE Gargaú, com 28 MW, situada na Região Sudeste.

Dados contabilizados até junho de 2019.                                                                                                                                                Fonte dos dados: CCEE

CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO

Os Custos Marginais de Operação – CMOs médios semanais variaram entre R$ 154,90 / MWh e R$ 218,90 / MWh em todos os subsistemas. Em todas as semanas operativas do mês de julho, com exceção da última, os CMOs de todos os subsistemas mantiveram-se equalizados.

Figura 21. Evolução do CMO verificado no mês.

Fonte dos dados: ONS

ENCARGOS SETORIAIS

O Encargo de Serviço de Sistema – ESS verificado em junho de 2019 foi de R$ 79,3 milhões, montante inferior ao dispendido no mês anterior (R$ 196,7 milhões).

O total de encargos pagos no mês é composto por R$ 55,7 milhões referentes ao encargo ‘Restrição de Operação’, que está relacionado principalmente ao despacho por Razões Elétricas das usinas térmicas do SIN; e por    R$ 23,6 milhões referentes ao encargo ‘Serviços Ancilares’, que está relacionado à remuneração pela prestação de serviços ao sistema como fornecimento de energia reativa por unidades geradoras solicitadas a operar como compensador síncrono, Controle Automático de Geração – CAG, autorrestabelecimento (black-start) e Sistemas Especiais de Proteção – SEP.

Em junho de 2019, não houve cobrança dos seguintes encargos: encargo por ‘Reserva Operativa’, que está relacionado à prestação do serviço ancilar de despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa, com vistas a minimizar o custo operacional total do sistema elétrico na respectiva semana operativa e respeitar as restrições para que o nível de segurança requerido seja atendido; encargo sobre ‘Importação de Energia’, que está relacionado aos custos recuperados por meio dos encargos associados à importação de energia elétrica, normatizados pela Portaria MME nº 339/2018; encargo por ‘Deslocamento Hidráulico’, que está relacionado ao ressarcimento às usinas hidrelétricas devido à redução da geração motivada pelo acionamento de térmicas fora da ordem de mérito de custo ou pela importação de energia elétrica; e encargo por ‘Segurança Energética’, que está relacionado ao despacho adicional de geração térmica para garantia do suprimento energético, autorizado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE.

Figura 22. Encargos Setoriais: Restrição de Operação.

Figura 23. Encargos Setoriais: Segurança Energética.

Figura 24. Encargos Setoriais: Serviços Ancilares.

Figura 25. Encargos Setoriais: Deslocamento Hidráulico.

Figura 26. Encargos Setoriais: Reserva Operativa.

Figura 27. Encargos Setoriais: Importação de energia.

Dados contabilizados / recontabilizados até junho de 2019.                                                                                                                   Fonte dos dados: CCEE

DESEMPENHO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

No mês de julho de 2019, foram verificadas cinco ocorrências no sistema elétrico brasileiro com interrupção de cargas superior a 100 MW por mais de dez minutos, totalizando 816 MW de corte de carga. Dessas, três foram no estado de Roraima, não interligado ao SIN, totalizando 357 MW de cargas interrompidas. Os principais desligamentos do mês estão destacados abaixo:

- Dia 03 de julho, às 19h51min: Desligamento automático do barramento de 69 kV da SE Fortaleza, ocasionando o desligamento de todos os equipamentos conectados ao setor de 69 kV desta subestação. Houve interrupção de 240 MW de cargas no Ceará. Causa: presença de água na caixa de ligações do relé de gás.

- Dia 06 de julho, às 08h12min: Desligamento automático do barramento de 69 kV da SE Fortaleza e da UTE Maracanaú. Houve interrupção de 219 MW de cargas no Ceará. Causa: baixa isolação em cabo do circuito de desligamento do relé de gás.

*

Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro

Tabela 17. Evolução da carga interrompida no SEB devido a ocorrências.

Tabela 18. Evolução do número de ocorrências.

Figura 28.Ocorrências no SEB: montante de carga interrompida e número de ocorrências.

* Critério para seleção das interrupções: corte de carga ≥ 100 MW por tempo ≥ 10 min para ocorrências no SIN e corte de carga ≥ 100 MW nos sistemas isolados.

** Perda de carga simultânea em mais de uma região.			              		            Fonte dos dados: ONS / EDRR / Eletronorte

*

Indicadores de Continuidade

Tabela 19. Evolução do DEC em 2019.

Tabela 20. Evolução do FEC em 2019.

*Conforme Procedimentos de Distribuição – PRODIST.      **Nos valores de DEC e FEC acumulados são ajustadas as variações mensais do número de unidades consumidoras.

Figura 29. DEC do Brasil.

Figura 30. FEC do Brasil.

Dados contabilizados até junho de 2019 e sujeitos a alteração pela ANEEL.                                                                                          Fonte dos dados: ANEEL

GLOSSÁRIO

| ACL – Ambiente de Contratação Livre ACR – Ambiente de Contratação Regulada ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica BIG – Banco de Informações de Geração CAG – Controle Automático de Geração CC - Corrente Contínua CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CEG – Código Único de Empreendimentos de Geração CGH – Central Geradora Hidrelétrica CMO – Custo Marginal de Operação CO - Centro-Oeste CVaR – Conditional Value at Risk DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DMSE - Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico EAR – Energia Armazenada ENA - Energia Natural Afluente EPE - Empresa de Pesquisa Energética ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga ESS - Encargo de Serviço de Sistema FC - Fator de Carga FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora GD - Geração Distribuída GE - Garantia de Suprimento Energético GNL - Gás Natural Liquefeito GW - Gigawatt (109 W) GWh – Gigawatt-hora (109 Wh) h - Hora Hz - Hertz km - Quilômetro kV – Quilovolt (103 V) | MLT - Média de Longo Termo MME - Ministério Minas e Energia Mvar - Megavolt-ampère-reativo MW - Megawatt (106 W) MWh – Megawatt-hora (106 Wh) MWmês – Megawatt-mês (106 Wmês) N - Norte NE - Nordeste NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico PCH - Pequena Central Hidrelétrica PIE - Produtor Independente de Energia PMO - Programa Mensal de Operação Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica S - Sul SE - Sudeste SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SEE - Secretaria de Energia Elétrica SEP – Sistemas Especiais de Proteção SI - Sistemas Isolados SIN - Sistema Interligado Nacional SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético UEE - Usina Eólica UHE - Usina Hidrelétrica UNE - Usina Nuclear UTE - Usina Termelétrica VU - Volume Útil ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul ZCOU – Zona de Convergência de Umidade |
| --- | --- |