## Sheet1
SETOR PÚBLICO | [8 empty] | SETOR PÚBLICO | [7 empty] | SETOR PÚBLICO | [6 empty] | SETOR PÚBLICO | [6 empty] | SETOR PÚBLICO | [8 empty] | SETOR PÚBLICO
FORMAS DE ENERGIA | En. Final | COEFICIENTES DE DESTINAÇÃO | [6 empty] | FORMAS DE ENERGIA | DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA FINAL | [6 empty] | FORMAS DE ENERGIA | COEFICIENTES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | [5 empty] | FORMAS DE ENERGIA | COEFICIENTES DE EFICIÊNCIA DE REFERÊNCIA | [5 empty] | FORMAS DE ENERGIA | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÚTIL | [6 empty] | E.Perdida | FORMAS DE ENERGIA | ECONOMIA DE ENERGIA
| 1000 tep | F.M. | C.P. | A.D. | Ilumin. | Eletroq. | Outras | Total |  | F.M. | C.P. | A.D. | Ilumin. | Eletroq. | Outras | Total |  | F.M. | C.P. | A.D. | Ilumin. | Eletroq. | Outras |  | F.M. | C.P. | A.D. | Ilumin. | Eletroq. | Outras |  | F.M. | C.P. | A.D. | Ilumin. | Eletroq. | Outras | Total | 1000 tep |  | F.M. | C.P. | A.D. | Ilumin. | Eletroq. | Outras | Total
GÁS NATURAL | 0 | [7 empty] | GÁS NATURAL | [7 empty] | GÁS NATURAL | [6 empty] | GÁS NATURAL | [6 empty] | GÁS NATURAL | [8 empty] | GÁS NATURAL
CARVÃO VAPOR | 0 | [7 empty] | CARVÃO VAPOR | [7 empty] | CARVÃO VAPOR | [6 empty] | CARVÃO VAPOR | [6 empty] | CARVÃO VAPOR | [8 empty] | CARVÃO VAPOR
CARVÃO METALÚRGICO | 0 | [7 empty] | CARVÃO METALÚRGICO | [7 empty] | CARVÃO METALÚRGICO | [6 empty] | CARVÃO METALÚRGICO | [6 empty] | CARVÃO METALÚRGICO | [8 empty] | CARVÃO METALÚRGICO
LENHA | 6 | 0 | 0.842 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 1 | LENHA | 0 | 5.052 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 6 | LENHA |  | 0.6 | 0.2 |  |  |  | LENHA |  | 0.7 | 0.2 |  |  |  | LENHA | 0 | 3.0312 | 0.1896 | 0 | 0 | 0 | 3.2208 | 2.7792 | LENHA | 0 | 0.72171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72171
PRODUTOS DA CANA | 0 | [7 empty] | PRODUTOS DA CANA | [7 empty] | PRODUTOS DA CANA | [6 empty] | PRODUTOS DA CANA | [6 empty] | PRODUTOS DA CANA | [8 empty] | PRODUTOS DA CANA
OUTRAS FONTES PRIM. | 0 | [7 empty] | OUTRAS FONTES PRIM. | [7 empty] | OUTRAS FONTES PRIM. | [6 empty] | OUTRAS FONTES PRIM. | [6 empty] | OUTRAS FONTES PRIM. | [8 empty] | OUTRAS FONTES PRIM.
ÓLEO DIESEL | 67 | 0.708 | 0.254 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÓLEO DIESEL | 47.436 | 17.018 | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 67 | ÓLEO DIESEL | 0.35 | 0.7 | 0.45 |  |  |  | ÓLEO DIESEL | 0.42 | 0.8 | 0.5 |  |  |  | ÓLEO DIESEL | 16.6026 | 11.9126 | 1.1457 | 0 | 0 | 0 | 29.6609 | 37.3391 | ÓLEO DIESEL | 7.906 | 2.1273 | 0.2546 | 0 | 0 | 0 | 10.2879
ÓLEO COMBUSTÍVEL | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÓLEO COMBUSTÍVEL | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | ÓLEO COMBUSTÍVEL |  | 0.7 |  |  |  |  | ÓLEO COMBUSTÍVEL |  | 0.8 |  |  |  |  | ÓLEO COMBUSTÍVEL | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 30.9 | ÓLEO COMBUSTÍVEL | 0 | 12.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.875
GASOLINA | 0 | [7 empty] | GASOLINA | [7 empty] | GASOLINA | [6 empty] | GASOLINA | [6 empty] | GASOLINA | [8 empty] | GASOLINA
GLP | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | GLP | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | GLP |  |  | 0.45 |  |  |  | GLP |  |  | 0.5 |  |  |  | GLP | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 7.7 | GLP | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4
QUEROSENE | 2 | 0.93 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | QUEROSENE | 1.86 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | QUEROSENE | 0.25 |  |  | 0.002 |  |  | QUEROSENE | 0.3 |  |  | 0.002 |  |  | QUEROSENE | 0.465 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0.46528 | 1.5347 | QUEROSENE | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
GÁS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | GÁS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | GÁS |  |  | 0.45 |  |  |  | GÁS |  |  | 0.5 |  |  |  | GÁS | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.2 | GÁS | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4
COQ. DE CARVÃO MIN. | 0 | [7 empty] | COQ. DE CARVÃO MIN. | [7 empty] | COQ. DE CARVÃO MIN. | [6 empty] | COQ. DE CARVÃO MIN. |  | 0.7 |  |  |  |  | COQ. DE CARVÃO MIN. | [8 empty] | COQ. DE CARVÃO MIN.
ELETRICIDADE | 3718 | 0.368 | 0.001 | 0.05 | 0.581 | 0 | 0 | 1 | ELETRICIDADE | 372.1569 | 1.0113 | 50.5648 | 587.563 | 0 | 0 | 1011.296 | ELETRICIDADE | 0.86 | 0.93 | 0.77 | 0.18 |  |  | ELETRICIDADE | 0.89 | 0.95 | 0.8 | 0.2 |  |  | ELETRICIDADE | 320.055 | 0.94051 | 38.9349 | 105.7613 | 0 | 0 | 465.6917 | 545.6043 | ELETRICIDADE | 12.5446 | 0.02129 | 1.8962 | 58.7563 | 0 | 0 | 73.2184
CARVÃO VEGETAL | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CARVÃO VEGETAL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | CARVÃO VEGETAL |  |  | 0.2 |  |  |  | CARVÃO VEGETAL |  |  | 0.2 |  |  |  | CARVÃO VEGETAL | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.6 | CARVÃO VEGETAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÁLCOOL ETÍLICO | 0 | [7 empty] | ÁLCOOL ETÍLICO | [7 empty] | ÁLCOOL ETÍLICO | [6 empty] | ÁLCOOL ETÍLICO | [6 empty] | ÁLCOOL ETÍLICO | [8 empty] | ÁLCOOL ETÍLICO
OUTRAS FONTES SEC. | 0 | [7 empty] | OUTRAS FONTES SEC. | [7 empty] | OUTRAS FONTES SEC. | [6 empty] | OUTRAS FONTES SEC. | [6 empty] | OUTRAS FONTES SEC. | [8 empty] | OUTRAS FONTES SEC.
OUTRAS F. SEC. PETR. | 0 | [7 empty] | OUTRAS F. SEC. PETR. | [7 empty] | OUTRAS F. SEC. PETR. | [6 empty] | OUTRAS F. SEC. PETR. | [6 empty] | OUTRAS F. SEC. PETR. | [8 empty] | OUTRAS F. SEC. PETR.
ALCATRÃO | 0 | [7 empty] | ALCATRÃO | [7 empty] | ALCATRÃO | [6 empty] | ALCATRÃO | [6 empty] | ALCATRÃO | [8 empty] | ALCATRÃO
[9 empty] | TOTAL | 421.4529 | 126.0813 | 79.0588 | 587.703 | 0 | 0 | 1214.296 | [14 empty] | TOTAL | 337.1226 | 87.9843 | 49.7702 | 105.7616 | 0 | 0 | 580.6387 | 633.6573 | TOTAL | 20.7606 | 15.7453 | 3.9508 | 58.7563 | 0 | 0 | 99.2129
SETOR PÚBLICO / DISTRIBUIÇÃO DE ENERGÉTICOS
ENERGÉTICO | E.FINAL | E.ÚTIL
ELETRICIDADE | 1011.296 | 465.6917 | [14 empty] | SETOR PÚBLICO / DISTRIBUIÇÃO DOS USOS
ÓLEO COMBUSTÍVEL | 103 | 72.1 | [14 empty] | USO | E.FINAL | E.ÚTIL
ÓLEO DIESEL | 67 | 29.6609 | [14 empty] | FORÇA MOTRIZ | 421.4529 | 337.1226
GLP | 14 | 6.3 | [14 empty] | AQUECIMENTO DIRETO | 79.0588 | 49.7702
OUTROS | 19 | 6.8861 | [14 empty] | CALOR DE PROCESSO | 126.0813 | 87.9843
[17 empty] | OUTROS | 587.703 | 105.7616