## Sheet1
SETOR DE INDÚSTRIA DE ALUMINIO | [8 empty] | SETOR DE INDÚSTRIA DE ALUMINIO | [7 empty] | SETOR DE INDÚSTRIA DE ALUMINIO | [6 empty] | SETOR DE INDÚSTRIA DE ALUMINIO | [6 empty] | SETOR DE INDÚSTRIA DE ALUMINIO | [8 empty] | SETOR DE INDÚSTRIA DE ALUMINIO
FORMAS DE ENERGIA | En. Final | COEFICIENTES DE DESTINAÇÃO | [6 empty] | FORMAS DE ENERGIA | DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA FINAL | [6 empty] | FORMAS DE ENERGIA | COEFICIENTES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | [5 empty] | FORMAS DE ENERGIA | COEFICIENTES DE EFICIÊNCIA DE REFERÊNCIA | [5 empty] | FORMAS DE ENERGIA | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ÚTIL | [6 empty] | E.Perdida | FORMAS DE ENERGIA | ECONOMIA DE ENERGIA
| 1000 tep | F.M. | C.P. | A.D. | Ilumin. | Eletroq. | Outras | Total |  | F.M. | C.P. | A.D. | Ilumin. | Eletroq. | Outras | Total |  | F.M. | C.P. | A.D. | Ilumin. | Eletroq. | Outras |  | F.M. | C.P. | A.D. | Ilumin. | Eletroq. | Outras |  | F.M. | C.P. | A.D. | Ilumin. | Eletroq. | Outras | Total | 1000 tep |  | F.M. | C.P. | A.D. | Ilumin. | Eletroq. | Outras | Total
GÁS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | GÁS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GÁS NATURAL | 0.27 | 0.8 | 0.5 |  |  |  | GÁS NATURAL | 0.29 | 0.8 | 0.5 |  |  |  | GÁS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GÁS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARVÃO VAPOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CARVÃO VAPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CARVÃO VAPOR |  | 0.7 | 0.35 |  |  |  | CARVÃO VAPOR |  | 0.7 | 0.35 |  |  |  | CARVÃO VAPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CARVÃO VAPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARVÃO METALÚRGICO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CARVÃO METALÚRGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CARVÃO METALÚRGICO |  | 0.7 | 0.45 |  |  |  | CARVÃO METALÚRGICO |  | 0.7 | 0.45 |  |  |  | CARVÃO METALÚRGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CARVÃO METALÚRGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LENHA | 0 | 0 | 0.675 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 1 | LENHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LENHA |  | 0.7 | 0.35 |  |  |  | LENHA |  | 0.7 | 0.35 |  |  |  | LENHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LENHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUTOS DA CANA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | PRODUTOS DA CANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRODUTOS DA CANA |  | 0.55 | 0.35 |  |  |  | PRODUTOS DA CANA |  | 0.55 | 0.35 |  |  |  | PRODUTOS DA CANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRODUTOS DA CANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUTRAS FONTES PRIM. | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | OUTRAS FONTES PRIM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUTRAS FONTES PRIM. |  | 0.55 | 0.35 |  |  |  | OUTRAS FONTES PRIM. |  | 0.55 | 0.35 |  |  |  | OUTRAS FONTES PRIM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUTRAS FONTES PRIM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÓLEO DIESEL | 0 | 0.933 | 0 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0.9997 | ÓLEO DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÓLEO DIESEL | 0.42 | 0.8 | 0.5 |  |  |  | ÓLEO DIESEL | 0.44 | 0.8 | 0.5 |  |  |  | ÓLEO DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÓLEO DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÓLEO COMBUSTÍVEL | 241 | 0 | 0.31 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÓLEO COMBUSTÍVEL | 0 | 74.71 | 166.29 | 0 | 0 | 0 | 241 | ÓLEO COMBUSTÍVEL |  | 0.8 | 0.5 |  |  |  | ÓLEO COMBUSTÍVEL |  | 0.8 | 0.5 |  |  |  | ÓLEO COMBUSTÍVEL | 0 | 59.768 | 83.145 | 0 | 0 | 0 | 142.913 | 98.087 | ÓLEO COMBUSTÍVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GASOLINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | GASOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GASOLINA | 0.27 | [5 empty] | GASOLINA | 0.29 | [5 empty] | GASOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GASOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLP | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | GLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GLP | 0.27 | 0.8 | 0.5 | 0.002 |  |  | GLP | 0.29 | 0.8 | 0.5 | 0.002 |  |  | GLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUEROSENE | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | QUEROSENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUEROSENE | 0.27 | 0.8 | 0.5 | 0.002 |  |  | QUEROSENE | 0.33 | 0.8 | 0.5 | 0.002 |  |  | QUEROSENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUEROSENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GÁS | 0 | 0 | 0.064 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 1 | GÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GÁS | 0.27 | 0.8 | 0.5 |  |  |  | GÁS | 0.29 | 0.8 | 0.5 |  |  |  | GÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COQ. DE CARVÃO MIN. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COQ. DE CARVÃO MIN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COQ. DE CARVÃO MIN. |  | 0.7 | 0.45 |  |  |  | COQ. DE CARVÃO MIN. |  | 0.7 | 0.45 |  |  |  | COQ. DE CARVÃO MIN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COQ. DE CARVÃO MIN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELETRICIDADE | 5503 | 0.1062 | 0.0009 | 0.3071 | 0.01 | 0.5587 | 0.0171 | 1 | ELETRICIDADE | 158.9619 | 1.3471 | 459.6722 | 14.9682 | 836.2711 | 25.5956 | 1496.816 | ELETRICIDADE | 0.93 | 0.95 | 0.55 | 0.21 | 0.5 | 1 | ELETRICIDADE | 0.94 | 0.95 | 0.6 | 0.24 | 0.54 | 1 | ELETRICIDADE | 147.8345 | 1.2798 | 252.8197 | 3.1433 | 418.1355 | 25.5956 | 848.8084 | 648.0076 | ELETRICIDADE | 1.6911 | 0 | 38.306 | 1.871 | 61.946 | 0 | 103.8141
CARVÃO VEGETAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CARVÃO VEGETAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CARVÃO VEGETAL |  | 0.7 | 0.45 |  |  |  | CARVÃO VEGETAL |  | 0.7 | 0.45 |  |  |  | CARVÃO VEGETAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CARVÃO VEGETAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÁLCOOL ETÍLICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁLCOOL ETÍLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁLCOOL ETÍLICO | 0.33 | [5 empty] | ÁLCOOL ETÍLICO | 0.4 | [5 empty] | ÁLCOOL ETÍLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁLCOOL ETÍLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUTRAS FONTES SEC. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | OUTRAS FONTES SEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUTRAS FONTES SEC. |  | 0.55 | 0.35 |  |  |  | OUTRAS FONTES SEC. |  | 0.55 | 0.35 |  |  |  | OUTRAS FONTES SEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUTRAS FONTES SEC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUTRAS F. SEC. PETR. | 453 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | OUTRAS F. SEC. PETR. | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 453 | OUTRAS F. SEC. PETR. |  | 0.55 | 0.35 |  |  |  | OUTRAS F. SEC. PETR. |  | 0.55 | 0.35 |  |  |  | OUTRAS F. SEC. PETR. | 0 | 0 | 158.55 | 0 | 0 | 0 | 158.55 | 294.45 | OUTRAS F. SEC. PETR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALCATRÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ALCATRÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALCATRÃO |  | 0.8 | 0.5 |  |  |  | ALCATRÃO |  | 0.8 | 0.5 |  |  |  | ALCATRÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALCATRÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL | 158.9619 | 76.0571 | 1078.9622 | 14.9682 | 836.2711 | 25.5956 | 2190.816 | [14 empty] | TOTAL | 147.8345 | 61.0478 | 494.5147 | 3.1433 | 418.1355 | 25.5956 | 1150.2714 | 1040.5446 | TOTAL | 1.6911 | 0 | 38.306 | 1.871 | 61.946 | 0 | 103.8141
SETOR DE INDÚSTRIA DE MINERAIS NÃO FERROSOS E OUTROS METAIS / DISTRIBUIÇÃO DE ENERGÉTICOS | [16 empty] | SETOR DE INDÚSTRIA DE MINERAIS NÃO FERROSOS E OUTROS METAIS / DISTRIBUIÇÃO DOS USOS
ENERGÉTICO | E.FINAL | E.ÚTIL | [14 empty] | USO | E.FINAL | E.ÚTIL
ELETRICIDADE | 1496.816 | 848.8084 | [14 empty] | FORÇA MOTRIZ | 158.9619 | 147.8345
ÓLEO COMBUSTÍVEL | 241 | 142.913 | [14 empty] | AQUECIMENTO DIRETO | 1078.9622 | 494.5147
OUTROS | 453 | 158.55 | [14 empty] | CALOR DE PROCESSO | 76.0571 | 61.0478
[17 empty] | OUTROS | 876.8348 | 446.8744